Форма 3.6 Информация об основных потребительских характеристиках водоотведения МУП «Балаково-Водоканал» и их соответствии установленным требованиям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Водоотведение |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях | ед. на км | 12,60 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед. на км | 0 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 12 |
| 3.1 | - взвешенные вещества | ед. | 12 |
| 3.2 | - БПК5 | ед. | 12 |
| 3.3 | - аммоний-ион | ед. | 12 |
| 3.4 | - нитрит-анион | ед. | 12 |
| 3.5 | - фосфаты (по P) | ед. | 12 |
| 3.6 | - нефтепродукты | ед. | 12 |
| 3.7 | - микробиология | ед. | 12 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 0 |
| 4.1 | - взвешенные вещества | ед. | 0 |
| 4.2 | - БПК5 | ед. | 0 |
| 4.3 | - аммоний-ион | ед. | 0 |
| 4.4 | - нитрит-анион | ед. | 0 |
| 4.5 | - фосфаты (по P) | ед. | 0 |
| 4.6 | - нефтепродукты | ед. | 0 |
| 4.7 | - микробиология | ед. | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | - |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | - |
| 7 | О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения, в том числе: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4c51a928-f2af-4352-9808-14404b453a94 |
| 7.1 | - о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e10ca9dd-48d5-4cea-bb84-4e5cf722bbc2 |
| 8 | О нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (о лимитах на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды) |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4efa7354-3825-4010-89b0-f918b10be8f4 |
| 9 | О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9ae6ad87-595e-410b-a18e-20b64a4c4355 |

Директор А.М.Муравьев

Зам.директора по экономике

и финансам С.Н.Солдатова

*Исп. Экономист 1 категории Е.В.Морозова*