## исходные данные
Исходные данные для определения фактических показателей надежности и энергоэффективности (теплосети г.Балаково) 2020год
Наименование показателя | 2020
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. | 14
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. | 14.719
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 0
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №325) | 4930.26
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (Гкал/год) по тепловым сетям (рассчитывается в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №325) | 5318.84
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети ( L1 (в метрах) х D1 (в метрах)+ L2xD2+...) | 3260.663
Начальник теплоцеха | С.Н.Федин

## Показатели
Фактические показатели надежности и энергоэфективности
Показатели | 2018год | 2019год | Передача тепловой энергии (теплосети г.Балаково) 2020год
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | - | - | 1
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | - | - | 0
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | - | - | -
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети,Гкал/м2 | - | - | 1.512
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода),тонн/м2 | - | - | 0.23326
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар),тонн/м2 | - | - | -
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям,Гкал | - | - | 23.7
величина технологических потерь при передаче теплоносителя(вода) по тепловым сетям,тонн | - | - | 3.3891
величина технологических потерь при передаче теплоносителя(пар) по тепловым сетям,тонн | - | - | -
Начальник теплоцеха | С.Н.Федин