Форма 2.8 Информация об основных потребительских характеристиках холодного водоснабжения МУП «Балаково-Водоканал» и их соответствии установленным требованиям за 2020год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Холодное водоснабжение. Питьевая вода | Подключение к централизованной системе водоснабжения | Холодное водоснабжение. Техническая вода (Ивановка,Новая Елюзань,села БО) |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед. на км | 1,06 | 0,00 | 7,74 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику | x | х | х | х |
| 2.1.1 | - количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | - срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | - количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | - срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | x |  |  |  |
| 3.1 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям | ед. | 12 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | - мутность | ед. | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | - цветность | ед. | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед. | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | - общие колиформные бактерии | ед. | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | - мутность | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | - цветность | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | - хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | - хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | - хлор остаточный свободный | ед. | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | - общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | - термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0d46eade-43e9-4816-9c44-97d22e6be23f](file:///E%3A%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%5C%5C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%5C2021%5C%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%5C%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS%28v1.0.5%29.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21G38%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0d46eade-43e9-4816-9c44-97d22e6be23f](file:///E%3A%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%5C%5C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%5C2021%5C%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%5C%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS%28v1.0.5%29.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21H38%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0d46eade-43e9-4816-9c44-97d22e6be23f](file:///E%3A%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%5C%5C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%5C2021%5C%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%5C%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS%28v1.0.5%29.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21I38%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |
| 8.1 | - о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=eb74dc91-316b-4678-a8ad-9cb0a0b613ec](file:///E%3A%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%5C%5C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%5C2021%5C%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%5C%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS%28v1.0.5%29.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21G39%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=63fd92c2-41dc-4da8-9ef6-09ed7b2c805f](file:///E%3A%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%5C%5C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%5C2021%5C%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%5C%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS%28v1.0.5%29.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21H39%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=edc67fff-5612-4e22-8abb-d7ecf0bceb7b](file:///E%3A%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%5C%5C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%5C2021%5C%5C%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%5C%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS%28v1.0.5%29.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21I39%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) |

 Директор А.М.Муравьев

 Зам. директора по экономике

 и финансам С.Н.Солдатова

*Исп.: Экономист 1 категории Е.В.Морозова*